## a
	AVG:	2056,92287917738	STD:	2,54270452367986

ADC	Error		Разрядность АЦП	12	бит
2060	3,07712082262196		Среднее	2056,923	LSB
2061	4,07712082262196		Стд отклонение	2,543	LSB
2057	0,0771208226219642		SNR	58,16	dB
2060	3,07712082262196		ENOB	9,53	бит
2059	2,07712082262196		Погрешн изм	0,13	%
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2063	6,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2061	4,07712082262196
2063	6,07712082262196
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2063	6,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2061	4,07712082262196
2062	5,07712082262196
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2063	6,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2061	4,07712082262196
2060	3,07712082262196
2061	4,07712082262196
2063	6,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2062	5,07712082262196
2061	4,07712082262196
2063	6,07712082262196
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2061	4,07712082262196
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2064	7,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2061	4,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2063	6,07712082262196
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2060	3,07712082262196
2062	5,07712082262196
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2060	3,07712082262196
2063	6,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2063	6,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2054	-2,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2053	-3,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2048	-8,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2050	-6,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2058	1,07712082262196
2051	-5,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2052	-4,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2049	-7,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2058	1,07712082262196
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2058	1,07712082262196
2051	-5,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2060	3,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2054	-2,92287917737804
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2053	-3,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2061	4,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2061	4,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2053	-3,92287917737804
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2062	5,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2061	4,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2050	-6,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2059	2,07712082262196
2051	-5,92287917737804
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2054	-2,92287917737804
2060	3,07712082262196
2054	-2,92287917737804
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2061	4,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2054	-2,92287917737804
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2060	3,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2063	6,07712082262196
2062	5,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2051	-5,92287917737804
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2061	4,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2061	4,07712082262196
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2061	4,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2064	7,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2061	4,07712082262196
2062	5,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2060	3,07712082262196
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2060	3,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2053	-3,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2063	6,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2062	5,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2061	4,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2059	2,07712082262196
2060	3,07712082262196
2063	6,07712082262196
2063	6,07712082262196
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2050	-6,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2059	2,07712082262196
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2052	-4,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2060	3,07712082262196
2061	4,07712082262196
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2053	-3,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2063	6,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2054	-2,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2058	1,07712082262196
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2052	-4,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2049	-7,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2051	-5,92287917737804
2058	1,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2052	-4,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2053	-3,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2052	-4,92287917737804
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2059	2,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2058	1,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2061	4,07712082262196
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2059	2,07712082262196
2051	-5,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2058	1,07712082262196
2062	5,07712082262196
2059	2,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2058	1,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2059	2,07712082262196
2058	1,07712082262196
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2050	-6,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2053	-3,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2049	-7,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2049	-7,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2053	-3,92287917737804
2051	-5,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2056	-0,922879177378036
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2063	6,07712082262196
2056	-0,922879177378036
2053	-3,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2054	-2,92287917737804
2056	-0,922879177378036
2055	-1,92287917737804
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2055	-1,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2053	-3,92287917737804
2057	0,0771208226219642
2072	15,077120822622
2070	13,077120822622
2071	14,077120822622
2072	15,077120822622
2072	15,077120822622
2071	14,077120822622
2072	15,077120822622
2069	12,077120822622
2070	13,077120822622
2074	17,077120822622
2076	19,077120822622
2067	10,077120822622
2070	13,077120822622
2071	14,077120822622
2070	13,077120822622
2070	13,077120822622
2071	14,077120822622
2071	14,077120822622
2072	15,077120822622
2074	17,077120822622
2074	17,077120822622
2075	18,077120822622
2072	15,077120822622
2070	13,077120822622
2071	14,077120822622
2071	14,077120822622
2072	15,077120822622
2072	15,077120822622
2074	17,077120822622